## 单位工程预算表(A4横)-安装（带分部）
工程量明细
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
编码 | 名称 | 工程量
|  | 单位 |  | 数量
1 | 配电(电源)屏低压开关柜BAP1\2 | 台 |  | 2
2 | 槽钢 | 10m |  | 0.28
3 | 配电(电源)屏低压开关柜BAE1\2 | 台 |  | 2
4 | 槽钢 | 10m |  | 0.28
5 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m | 台 |  | 2
6 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 |  | 1
7 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m | 台 |  | 1
8 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m | 台 |  | 1
9 | 总等电位箱安装 | 个 |  | 1
10 | 局部等电位端子联接箱安装 | 个 |  | 1
11 | 荧光灯具安装 吸顶式 双管 | 10套 |  | 0.4
12 | 工厂其他灯具安装 密闭灯具 防爆灯 直杆式 | 10套 |  | 2
13 | 扳式暗开关(单控) 单双联 | 10套 |  | 0.1
14 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 10套 |  | 0.3
15 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 10套 |  | 1.9
16 | 标志、诱导装饰灯具 吸顶式 | 10套 |  | 0.1
17 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 10套 |  | 1.8
18 | 五芯直埋电缆敷设 截面120mm2以下 | 100m |  | 1.5
19 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下 | 个 |  | 2
20 | 五芯直埋电缆敷设 截面35mm2以下 | 100m |  | 1.5
21 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下 | 个 |  | 2
22 | 五芯电缆沿桥架敷设 截面35mm2以下 | 100m |  | 0.96
23 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下 | 个 |  | 2
24 | 五芯电缆沿桥架敷设 截面35mm2以下 | 100m |  | 1.2
25 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下 | 个 |  | 2
26 | 五芯电缆沿桥架敷设 截面35mm2以下 | 100m |  | 3
27 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下 | 个 |  | 2
28 | 管内穿铜芯导线 照明线路 导线截面4mm2以内 | 100m/单线 |  | 4
29 | 管内穿铜芯导线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 | 100m/单线 |  | 0.8
30 | 管内穿铜芯导线 多芯软导线 二芯以内 导线截面2.5mm2以内 | 100m/单线 |  | 2
31 | 钢制槽式桥架 宽+高600mm以下 | 10m |  | 11.3
32 | 消防水炮安装 进口口径80mm以内 | 台 |  | 2
33 | 防爆阀门控制箱 | 台 |  | 2
34 | 管道上安装电磁阀 | 台 |  | 2
35 | 系统组件安装 水流指示器安装 法兰连接 公称直径100mm以内 | 个 |  | 2
36 | 管道上安装电磁阀 | 台 |  | 2
37 | 视频传输设备 编码器、解码器 ≤4路 | 台 |  | 2
38 | 防爆阀门控制箱 | 台 |  | 4
39 | 配线架 12口 | 架 |  | 4
40 | 点型探测器安装 红外光束 | 10对 |  | 0.2
41 | 监控摄像设备 室内外云台摄像机 | 台 |  | 2
42 | 插箱 固定式标准插箱 | 台 |  | 2
43 | 点型探测器安装 火焰 | 10套 |  | 0.8
44 | 火灾报警系统控制主机安装 壁挂式 500点以下 | 台 |  | 1
45 | 端子箱安装 户内 | 台 |  | 1
46 | 重复显示器 | 台 |  | 1
47 | 消防通讯安装 消防电话主机 10路以内 | 台 |  | 1
48 | 点型探测器安装 感烟 | 10套 |  | 0.1
49 | 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 | 只 |  | 7
50 | 声光报警器 | 个 |  | 3
51 | 火灾报警按钮 | 个 |  | 2
52 | 控制电缆敷设 6芯以下 | 100m |  | 0.5
53 | 控制电缆敷设 6芯以下 | 100m |  | 2
54 | 控制电缆敷设 6芯以下 | 100m |  | 2
55 | 双绞线缆 桥架内布放 ≤4对 | m |  | 200
56 | 钢结构支架配管 钢管公称直径70mm以内 | 100m |  | 1
57 | 钢结构支架配管 钢管公称直径50mm以内 | 100m |  | 1
58 | 钢结构支架配管 钢管公称直径40mm以内 | 100m |  | 1
59 | 钢结构支架配管 钢管公称直径32mm以内 | 100m |  | 1
60 | 钢制槽式桥架 宽+高400mm以下 | 10m |  | 13.2
61 | 监控摄像设备 控制台和监视器柜架 监视器柜 | 台 |  | 5
62 | UPS安装 单相不间断电源≤30kV·A | 台 |  | 5
63 | 特殊预处理装置 环境监测取样 单点 | 套 |  | 10
64 | 取源部件配合安装 | 个 |  | 10
65 | 特殊预处理装置 环境监测取样 单点 | 套 |  | 17
66 | 取源部件配合安装 | 个 |  | 17
67 | 特殊预处理装置 环境监测取样 单点 | 套 |  | 20
68 | 取源部件配合安装 | 个 |  | 20
69 | 特殊预处理装置 环境监测取样 单点 | 套 |  | 20
70 | 取源部件配合安装 | 个 |  | 20
71 | 控制电缆敷设 14芯以下 | 100m |  | 0.2
72 | 控制电缆敷设 14芯以下 | 100m |  | 3.5
73 | 防爆接线盒 | 10个 |  | 6.8
74 | 钢结构支架配管 钢管公称直径20mm以内 | 100m |  | 4
75 | 消火栓钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内 | 10m |  | 6
76 | 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(法兰连接) 公称直径150mm以内 | 10m |  | 0.2
77 | 开挖路面250mm以下 混凝土路面 | m2 |  | 2
78 | 电缆沟挖填 一般土沟 | m3 |  | 2.2
79 | 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(法兰连接) 公称直径150mm以内 | 10m |  | 0.85
80 | 推车式灭火器 | 组 |  | 8
81 | 轴流通风机 设备重量0.2t以内 | 台 |  | 2
82 | 屋顶式通风机安装 风量≤9100m3/h | 台 |  | 4
83 | 户内接地母线敷设 | 10m |  | 17.212
84 | 避雷引下线敷设 利用建筑主筋引下 | 10m |  | 20.711
85 | 接地极板 钢板 | 根 |  | 17