预算工程量

| 工程名称 | 矿建分公司机关维修工程 |
| --- | --- |
| 一、矿建分公司机关院内（原利达分公司机关）： 1、草坪砖铲除：177.59㎡ 2、渣土外运：35.518m³。 3、车位基础三七灰土人工夯实（10cm）：177.59㎡。 4、混凝土硬化停车位（10cm）：177.59㎡ 5、沥青铺设（5cm）：822㎡。（运距20km） 6、车位及消防通道画线：39.75㎡ 7、更换铝合金伸缩大门：15.2㎡；安装铝合金大门一套 二、矿建分公司机关屋顶（原利达分公司机关）： - 1、拆除空鼓、恢复20mm厚1:2水泥砂浆找平层 100㎡ 2、拆除原防水层、新铺4mmSBS防水卷材：560㎡ - 3、垃圾外运10km ：5.936m³ 三、矿建分公司机关食堂（原利达分公司机关）： - 1、食堂二楼拆除更换： - 1）拆除泡沫板（0.75㎝）：30.3㎡，拆除塑钢门：1.8㎡。 - 2）更换岩棉板（0.75㎝）：30.3㎡，安装塑钢门：1.8㎡。 - 3）新做石膏板隔：27㎡；轻钢龙骨：13.5㎡；新做腻子粉两遍：27㎡，新做内墙涂料两遍：27㎡. - 4）新做安装钢制防火卷帘：24.23㎡， - 5）大门口新做消防通道划线：7.53㎡。 |  |